Мероприятия по энергосбережению в школе

Можно установить за батареями теплоотражающий материал с поверхностью из фольги. Это увеличит теплоотдачу батарей и повысит температуру в помещениях на несколько градусов.

Еще одна «беда» многих школ – старые «дырявые» окна. При этом не все школы финансово готовы заменить окна на новые стеклопакеты. Выход все же есть. Можно загерметизировать стыки и трещины в стеклах специальным клеем – силиконом.

Там, где стекло неплотно прилегает к раме, следует сделать заплатки из кусков стекла, которые также загерметизировать. Затем между герметичными стеклами нужно выкачать воздух.

Что касается отживших свой век чугунных батарей, то оптимальный вариант – это их замена на алюминиевые и биметаллические, потому как промыть старые батареи практически невозможно.

Доказано, что эффективность теплопередачи у алюминиевых и биметаллических батарей в разы больше чем у чугунных батарей при том, что они прочны и долговечны.

Мероприятия по энергосбержению в школе – экономия воды. С целью эффективной экономии воды сегодня повсеместно используются смесители с фотоэлементом. Расход воды с таким смесителем в 6 раз меньше, чем с обычным краном. Вентиль здесь отсутствует. В корпусе установлен фотоэлемент и источник инфракрасного излучения, батарейка. Вода подается автоматически после поднесения рук к смесителю.

Экономия электроэнергии. Традиционно мероприятия по энергосбережению в школе включают замену ламп накаливания на энергосберегающие светильники, установку счетчиков, внедрение датчиков присутствия людей (выключают свет при отсутствии в помещениях людей), перекладку старых электрических сетей на новые. Кроме выше перечисленных, можно применить систему регулирования напряжения посредством реле неприоритетных нагрузок. Это позволит увеличить количество используемых одновременно электробытовых приборов без лишней нагрузки на старые электросети во избежание перегрузок и коротких замыканий в сети. При такой системе выделяются приоритетные и неприоритетные приборы. Последние автоматически отключатся, если суммарная мощность приборов превысит нормативную.

Таким образом, реализуя мероприятия по энергосбережению в школе (от малозатратных к высокозатратным) вы сокращаете энергопотребление, улучшаете показатели энергоэффективности, экономите денежные средства.